(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del “Cotizante”, sin tachaduras ni enmendaduras, con folio y debidamente firmada por el representante legal, apoderado legal o persona facultada para ello)

PROPUESTA ECONÓMICA

FECHA: ________________________

| Nombre o Razón Social | RFC | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Domicilio Fiscal |  | Correo Electrónico |

ESTRATIFICACIÓN EMPRESA: MICRO (     ) PEQUEÑA (     ) MEDIANA (     ) GRANDE (       )

SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

LCDO. MANUEL ALEJANDRO TORRES SILVA

DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, OBRAS Y CONTROL DE BIENES

PRESENTE

En atención a su “solicitud de cotización” de la investigación de Mercado No. IM-002-2026-DSG recibida el día 13 de enero de 2026, envío a usted la propuesta económica (cotización) solicitada:

| NÚMERO DE EQUIPOS | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | NÚMEROS DE SERVICIO | COSTO UNITARIO DEL SERVICIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS modelo 9390 marca Eaton PowerWare de 160 KVA | 4 |  |  |
| 1 | UPS modelo 9390 marca Eaton PowerWare de 160 KVA | 4 |  |  |
| 1 | UPS modelo 9315-225 marca Eaton PowerWare de 225 KVA/180 KW | 4 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |
| I.V.A. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

LICITANTES DEBERÁN INCLUIR LOS COSTOS UNITARIOS DE LAS REFACCIONES MÁS FRECUENTES EN SU USO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SU CONSIDERACIÓN ES ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA:

| NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 103005788 | 400V 9390 PM Enhance GDB New PCB | 1 |  |
| 1028415 | SUBAS 3P160 STATIC SWITCH 400V | 1 |  |
| 101073704-001SP | 9390 and 9395(MCU) Interface Board | 1 |  |
| 101073677-003 | 9390 Power Supply Board Assy | 1 |  |
| 1024460-410 | CONTROL BOARD II SP 9390 | 1 |  |
| 103003706 | DISPLAY ASM INDIGO | 1 |  |
| 103003708SP | TRAY, SIX FAN | 1 |  |
| 128307025-002 | FUSE 350A 700VAC M8 45MM SQ | 1 |  |
| 128307025-007 | FUSE, 315A, 700VAC, M8 45MM SQ | 1 |  |
| 128307025-008 | FUSE, 630A, 600VAC, M8 45MM SQ | 1 |  |
| 128307033-001 | FUSE 160A, 700VAC, M8, 45MM SQ | 1 |  |
| 1023816 | CONTA 3PH 275A 415V COIL 48VDC | 1 |  |
| 120105088-001 | CAP, AL ELECT, 64000UF, 63V | 1 |  |
| 1026087 | CAPAC PRO 45uF 370VAC M12 | 1 |  |
| 1026088 | CAPACITOR, 45UF, 600V, D-STUD | 1 |  |
| 151201040-002 | AIR FILTER, 12X30X1 | 1 |  |
| 151201040-002 | AIR FILTER, 16X30X1 | 1 |  |
| 1024787SP | SUBAS POWER MODULE 20-30 kVA | 1 |  |
| 1023845 | PCBAS I/O BOARD 9355 20-40 kVA | 1 |  |
| 1024467 | PCBAS BYPASS BOARD 9355 20-40 kVA | 1 |  |
| 1024460- | 400 PCBAS CONTROL BOARD II | 1 |  |
| 1024800 | PCBAS CAPACITOR BOARD 9355 20-40 kVA | 1 |  |
| 1024758 | TYRISTOR MOD 120A 1600 V BYPASS | 1 |  |
| 1011209 | FANCW 119X119X38 44l/s 230 VAC | 1 |  |
| 151101056-001 | FAN 24VDC 283 CFM | 1 |  |
| 101073071-001 | PWB MON PNL ASSY PWP 300 | 1 |  |
| 101073072-001 | INVERT CONTR0L PWB PWP 80 | 1 |  |
| 101073073-001 | PWB DC PWR SUPPLY PWP | 1 |  |
| 101073074-001 | RECT CONTROL PWB PWP 80 | 1 |  |

- El precio será fijo durante la vigencia de la prestación del servicio.

- La cotización se presenta en idioma español y con precios en moneda nacional.

- La vigencia del servicio será del 01 de marzo de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026.

- El servicio será de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

- Pago: El pago se realizará en moneda nacional, dentro de los 17 días hábiles contados a partir de la entrega del C.F.D.I, previa prestación del servicio a mes vencido en los términos del Anexo Técnico a entera satisfacción de la Secihti.

- Responderemos por la calidad de los servicios, así como por cualquier otra responsabilidad en que hubiéramos incurrido.

- Vigencia de la cotización: La presente cotización tendrá una vigencia de 60 días naturales.

- Se aceptan todos y cada uno de los términos establecidos en la solicitud de cotización y Anexo Técnico.

Nombre y firma

del Representante Legal