| ANEXO TÉCNICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) Y AUDIO. |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | Ciudad de México, a 28 de enero de 2026 |
| Área requirente | Dirección de Servicios Generales, Obras y Control de Bienes |
| Área técnica: | Dirección de Servicios Generales, Obras y Control de Bienes |
| Clave CUCOP: | 35701-0001– Maquinaria y Equipo (Mantenimiento y Reparación) |
| Partida presupuestal: | 35701 – Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo |
| Tipo de Recursos: | Fiscales |

| - ANTECEDENTES Y NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN: La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación “Secihti” fue creada con el propósito de formular, coordinar y fortalecer el desarrollo científico, de humanidades y tecnológico de México, así como formular y proponer al Gobierno Nacional las políticas nacionales, estrategias de ciencia, tecnología e innovación y de calidad para el país, acorde con la política de desarrollo económico y social del Estado, además de fomentar el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y calidad mediante incentivos a instituciones, empresas y personas, determinar los criterios y/o principios de ciencia, tecnología e innovación y de calidad a ser incorporados en la formulación de políticas nacionales. Por lo anterior de la Secihti cuenta con equipo del CCTV y Audio que contribuye a la videovigilancia, seguridad y monitoreo de las áreas de la Secretaría en tiempo real y diferido a través de cámaras y grabadores, permitiendo visualizar en video de las escenas o situaciones que ocurren en un determinado sitio, con el objetivo de minimizar los riesgos ante situaciones de seguridad. El servicio consistirá en reparar fallas o anomalías que se suscite en la operación y funcionamiento del equipo del CCTV y Audio, cuando dichas fallas se presenten, lo cual podrá ser incluso dentro de fechas intermedias de los mantenimientos preventivos, requiriéndose de una respuesta inmediata en la solución del problema, como el suministro y cambio de refacciones, y mano de obra requerida. - DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES): El servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y Audio, se describe a continuación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AUDIO QUE SE COMPONE DE: - Un equipo de audio central incorporado alarma de incendios, sonido ambiental, compuesto por bocinas de plafón en los diferentes pisos del edificio (Del 1 al 7, Planta Baja y Mezanine) El equipo de audio está compuesto por: - 1 Consola de audio o mixer de 24 canales marca Yamaha, modelo MG24/14FX. - 4 Amplificadores de audio, marca Crown, modelo CTS600. - 1 Micrófono de cuello de ganso, marca AKG, modelo CGN321E. - Una entrada de audio estéreo de 3.5 mm - 1 Barra de Contactos con Supresor de Picos, marca CRATE PRO Audio, modelo LS5PCL. - Un equipo instalado en la Sala Juárez - 5 Consolas shure de 8 canales modelo SCM 800 - 34 Micrófonos Senheser modelo MAS133,6 C - 1- QSC CX254 4-Channel Power Amplifier - 1 Interface Behringer uphoria umc22 - Un equipo de audio instalado en el Auditorio Eugenio Méndez Docurro: - 1 Consola de audio digital o mixer programable de 16 canales marca Allen & Heath, modelo QU-16 - 8 Bocinas dentro del auditorio, marca JBL, modelo control 1. - 2 Bocinas en el comedor, marca Electrovoice, modelo SP08A11. - 3 Bocinas en el Lobby, marca Electrovoice, modelo SP08A11. - 2 Amplificadores de audio, marca Crown, modelo XLS-202. - 4 Micrófonos inalámbricos de Mano, marca Sennheiser, modelo 2CW4 2X5. - 8 Micrófonos de cuello de ganso, marca shure microflex. - 2 Receptores de antena, marca Telex, modelo UAD4 - 1 Receptor de antena, marca Electrovoice, modelo APD4+. - 1 Barra de Contactos con Supresor de Picos, marca TELEX. - 1 Distribuidor de Audio de 1 canal para transmisión de streaming - 1 Distribuidor de Audio para prensa de 16 Salidas. - 10 Receptores de Micrófonos Inalámbricos, como siguen: - 6 marca Electrovoice, sin modelo - 1 marca Sennheiser, modelo XSW 1-825-A - 1 marca Sennheiser, modelo XSW 2-835-B - 2 marca Sennheiser, modelo MMD-835-1 - 2 Micrófonos Ambientales, marca Shure, modelo MX418-C - 2 Módulos Phantom M48 - 5 Micrófonos Inalámbricos, cuello de ganso, marca Electrovoice, modelo BPUZ-A - Un equipo de audio en el auditorio del CENDI compuesto de: - 1 Consola de audio o mixer de 6 canales, marca Macro Sound, modelo MX1404FX. - 1 Micro combo doble. - 1 Combo DVD, marca LG, modelo BPI25. - 2 Bocinas, marca Macro Sound, modelo JP215A. EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE AUDIO QUE CONSISTIRÁ EN: - Revisión periódica de las unidades mencionadas para mantenerlas en óptimo funcionamiento. - Limpieza y lubricación de los equipos, eliminando polvo, grasa y humedad. - Revisión del estado del cableado, canalización y soportería instalados. - Ajustar los niveles auditivos en las bocinas en caso de ser requerido de acuerdo a la verificación realizada. - Realizar la desconexión y el desmontaje de los equipos y/o componentes dañados dentro del sistema y realizar su reparación e instalación. - Realizar pruebas operacionales y en caso de requerirse deberá realizar las configuraciones necesarias para la óptima operación del sistema, para establecer y proporcionar la comunicación de voz entre las diferentes áreas del edificio de la Secihti. - Reubicación de bocinas y cambio de plafón de las bocinas cuando sea requerido. - Elaborar el reporte técnico de los servicios efectuados, mismo que deberá entregar junto con el escrito dirigido a la persona Titular de la Dirección de Servicios Generales, Obras y Control de Bienes de la Secihti de acuerdo a lo especificado en el Rubro de Entregables. - Dejar en operación el sistema para el uso correcto de la infraestructura, dispositivos y demás componentes de las unidades mencionadas. EL SERVICIO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) ESTÁ COMPUESTO DE: - Un equipo en el cuarto de cámaras del edificio Sede compuesto de: - 2 Grabadores IP, (armados) - 1 Grabador Analógico, (armado) - 1 Grabador, marca Hikvision - 114 Cámaras IP Fijas, se anexa relación. - 3 Cámaras PTZ Exteriores (1 análoga y 2 IP), marca Hikvision - 7 Monitores de 21” a color, marca viewsonic, modelo VA2223wm - 2 Monitores de 23” a color, marca viewsonic, modelo HDMI 1080p - 5 Switch de datos de 24 puertos con POE: - 1Switch, marca Netis, modelo PE6328. - 2 Switch, marca Dlink, modelo DES-1210-28P. - 1 Switch, marca Extreme, modelo 16142 - 1 Switch marca SMC, sin modelo - 1 Switch de datos de 48 puertos (cuarto piso), marca SMC, modelo SMC6152PL2 - 2 KVM de 4 puertos, Marca Zonet, modelo KVM3324 - 1 JOYSTIC, marca, Dahua, modelo DHI-NKB1000 - 2 Teclados, marca Perfect Choice, modelo PC-200543. - 2 Mouse: - 1 Mouse, marca lenovo modelo: MV0025-O - 1 Mouse, marca Perfect Choice, modelo PC-200543 - Un equipo en el CENDI compuesto de: - 1 Grabador IP, marca Hikvision, modelo DS-7616NI-E2/8P - 15 Cámaras IP, marca Siqura, tipo Bala - 1 Switch de datos de 24 puertos, marca SMC, modelo 6128PL2 - 1 Teclado, marca Perfect Choice, modelo PC-200543 - 1 Mouse, marca Perfect Choice, modelo PC-200543 - 1 Monitor de 21” a color, marca DELL, modelo E1916H El Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) consistirá en: - Revisión del estado del sistema en lo general y en lo particular, lo cual debe incluir verificación de la calidad de video, operación de cámaras y dispositivos de almacenamiento de información, así como la comprobación de parámetros de medición tales como: voltaje, corriente, entre otros que se lleguen a requerir. - Limpieza para las diferentes cámaras, eliminando polvo, grasa y humedad. - Revisión y ajuste de parámetros y lubricación de partes mecánicas. - Limpieza y lubricación de partes mecánicas de grabadores. - Verificar el estado del cableado, canalización y soportería instalados y realizar las correcciones que se requieran para su buen funcionamiento y operación. - Realizar la desconexión y el desmontaje de los equipos y/o componentes dañados dentro del sistema, y realizar su reparación e instalación. - Realizar pruebas operacionales, verificando la calidad de video y la correcta operación tanto de las cámaras de video como de los dispositivos de almacenamiento de información. - Elaborar el reporte técnico de los servicios efectuados, mismo que deberá entregar junto con el escrito dirigido a la persona Titular de la Dirección de Servicios Generales, Obras y Control de Bienes de la Secihti, de acuerdo a lo especificado en los entregables. - Dejar en operación el sistema del Circuito Cerrado de Televisión. - Servicio de Instalación, configuración y puesta en marcha de equipos analógicos de manera local. Servicio de Mantenimiento correctivo por actualización del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - Servicio de migración de 128 cámaras del NVR actual al NVR nuevo - Servicio de mantenimiento al cuarto de cámaras consistente en desmontaje y montaje y cambio de cableado - Servicio de acondicionamiento de disco duro purple pro de 10 TB, 7200 rpm, optimizados para soluciones de video vigilancia con analíticos (meta data) uso 24-7. - Configuración de NVR con workstation, discos duros para alcanzar de 25 a 30 días de grabado aproximadamente en base a lo requerido. - Servicio de instalación para gabinete de montaje en pared, con puerta de cristal templado, cuerpo fijo, con 6 unidades de rack, de 19in, fabricado en acero. El mantenimiento correctivo que se realicen deberá incluir mano de obra, equipo y el material consumible empleado durante la ejecución de los servicios y deberán elaborar un reporte técnico de los servicios efectuados, indicando el motivo de la falla y la solución. Una vez concluidos los trabajos el proveedor deberá dejar en operaciones los equipos. Nota: Dentro del servicio correctivo se deberá incluir eventos de reubicación de diferentes cámaras en los Inmuebles (Edificio Sede, CENDI), incluye materiales sin costo alguno para la Secihti. LISTADO DE CÁMARAS CON UBICACIÓN CONS.; UBICACIÓN DE LA CÁMARA*; NO. DE CÁMARA; UBICACIÓN; MARCA; TIPO. 1; ENTRADA ERA PTZ; 1; PLANTA BAJA; Hikvision; Domo. 2; ENTRADA HERMES PTZ; 1; Pelco; Domo. 3; ENTRADA INSURGENTES PTZ; 1; Hikvision; Domo. 4; P.B. RAMPA VEHICULAR HERA; 1; Hikvision; Tipo bala. 5; ENTRADA HERA RAMPA; 1; Hikvision; Tipo bala. 6; P.B. ADMON EDIF Y RAMPA; 1; Hikvision; Tipo bala. 7; ENTRADA HERMES; 1; Hikvision; Tipo bala. 8; P.B. PASILLO ELEVADORES; 1; Hikvision; Domo. 9; P.B. ELEVADORES; 1; Hikvision; Domo. 10; P.B. ESCALERA DE SERVICIO; 1; Hikvision; Tipo bala. 11; P.B. ACCESO PRINCIPAL INSURGENTES; 1; Hikvision; Domo. 12; P.B. ARCOS SALIDA; 1; Hikvision; Domo. 13; P.B. ARCOS ENTRADA; 1; Hikvision; Tipo bala. 14; P.B ENTRADA AUDITORIO; 1; Hikvision; Domo. 15; P.B. OFICIALÍA DE PARTES; 1; Hikvision; Domo. 16; P.B. PASILLO SALAS; 1; Hikvision; Tipo bala. 17; P.B. RELOJ CHECADOR; 1; Hikvision; Tipo bala. 18; P.B. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA; 1; Syscom; Tipo bala. 19; CONTENEDOR DE BASURA; 1; Hikvision; Tipo bala. 20; SIN NOMBRE; 1; Siqura; Tipo bala. 21; 1 ELEVADORES; 1; PISO 1; Hikvision; Domo. 22; 1 NORTE ENTRADA; 1; Hikvision; Domo. 23; 1 NORTE A; 1; Hikvision; Domo. 24; 1 NORTE; 1; Hikvision; Domo. 25; 1 NORTE SINDICATO; 1; Hikvision; Domo. 26; 1 ESCALERAS DE EMERGENCIA; 1; Hikvision; Tipo bala. 27; 1 ESCALERAS DE SERVICIO AL MZ; 1; Siqura; Tipo bala. 28; 1 SUR A; 1; Hikvision; Domo. 29; 1 SUR B; 1; Hikvision; Domo. 30; 1 SUR C; 1; Hikvision; Domo. 31; 2 ELEVADORES; 1; PISO 2; Hikvision; Domo. 32; 2 NORTE MANTO; 1; Hikvision; Domo. 33; 2 NORTE; 1; Hikvision; Domo. 34; 2 NORTE A; 1; Hikvision; Domo. 35; 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA; 1; Siqura; Tipo bala. 36; 2 SUR ACCESO; 1; Hikvision; Domo. 37; 2 SUR B; 1; Hikvision; Domo. 38; 2 SUR; 1; Hikvision; Domo. 39; 3 ELEVADORES; 1; PISO 3; Hikvision; Domo. 40; 3 PASILLO; 1; Hikvision; Domo. 41; 3 NORTE EQUIPOS CAJEROS; 1; Hikvision; Domo. 42; 3 NORTE MESA DE AYUDA; 1; Hikvision; Domo. 43; 3 NORTE A; 1; Hikvision; Domo. 44; 3 NORTE B; 1; Hikvision; Domo. 45; 3 ESCALERAS DE EMERGENCIA; 1; Hikvision; Tipo bala. 46; 3 ESCALERAS DE SERVICIO AL 2; 1; Siqura; Tipo bala. 47; 3 SUR ACCESO; 1; Hikvision; Domo. 48; 3 SUR OFICINAS; 1; Hikvision; Domo. 49; 3 SUR SUBDIRECCIÓN DE INSTANCIAS COLEGIADAS; 1; Hikvision; Tipo bala. 50; 4 ELEVADORES; 1; PISO 4; Hikvision; Domo. 51; 4 NORTE OIC; 1; Hikvision; Domo. 52; 4 NORTE OIC 2; 1; Hikvision; Domo. 53; 4 NORTE; 1; Hikvision; Domo. 54; 4 ESCALERAS DE EMERGENCIA; 1; Siqura; Tipo bala. 55; 4 SUR ENTRADA; 1; Hikvision; Domo. 56; 4 SUR A; 1; Hikvision; Domo. 57; 4 SUR B; 1; Hikvision; Domo. 58; 4 SUR; 1; Hikvision; Domo. 59; 5 ELEVADORES; 1; PISO 5; Hikvision; Domo. 60; 5 ESCALERAS DE SERVICIO AL 4; 1; Hikvision; Tipo bala. 61; 5 NORTE ENTRADA; 1; Hikvision; Domo. 62; 5 NORTE; 1; Hikvision; Domo. 63; 5 NORTE PASILLO; 1; Hikvision; Domo. 64; 5 ESCALERAS DE EMERGENCIA; 1; Siqura; Tipo bala. 65; 5 SUR A; 1; Hikvision; Domo. 66; 5 SUR B; 1; Hikvision; Domo. 67; 5 SUR PASILLO; 1; Hikvision; Domo. 68; 6 ELEVADORES; 1; PISO 6; Hikvision; Domo. 69; 6 NORTE; 1; Hikvision; Domo. 70; 6 NORTE A; 1; Hikvision; Tipo bala. 71; 6 NORTE ENTRADA; 1; Hikvision; Domo. 72; 6 ESCALERAS DE EMERGENCIA; 1; Siqura; Tipo bala. 73; 6 SUR ENTRADA; 1; Hikvision; Domo. 74; 6 SUR; 1; Hikvision; Domo. 75; 6 SUR PASILLO; 1; Hikvision; Domo. 76; 7 ELEVADORES; 1; PISO 7; Hikvision; Domo. 77; 7 ESCALERAS DE SERVICIO AL 6; 1; Hikvision; Tipo bala. 78; 7 NORTE ESTADISTICA; 1; Hikvision; Domo. 79; 7 NORTE; 1; Hikvision; Domo. 80; 7 NORTE RECEPCIÓN; 1; Hikvision; Domo. 81; 7 ESCALERAS DE EMERGENCIA; 1; Siqura; Tipo bala. 82; 7 SUR DERECHO; 1; Hikvision; Tipo bala. 83; 7 SUR; 1; Hikvision; Tipo bala. 84; 8 CUARTO DE MAQUINAS; 1; AZOTEA; Hikvision; Tipo bala. 85; AZOTEA SALIDA; 1; Hikvision; Tipo bala. 86; AZOTEA CAFETERIA; 1; Hikvision; Tipo bala. 87; AZOTEA; 1; Hikvision; Tipo bala. 88; E 1 1-2 SUR; 1; E1; Hikvision; Tipo bala. 89; E 1 NORTE; 1; Hikvision; Tipo bala. 90; E 1 ELEVADORES; 1; Hikvision; Tipo bala. 91; E 1 SUR; 1; Hikvision; Tipo bala. 92; E 1 CARROS OFICIALES; 1; Hikvision; Tipo bala. 93; E 1 FOTOCOPIADO; 1; Hikvision; Domo. 94; E 2 ELEVADORES; 1; E2; Hikvision; Tipo bala. 95; E 2 NORTE; 1; Hikvision; Tipo bala. 96; E 2 SUR; 1; Hikvision; Tipo bala. 97; SIN NOMBRE; 1; Siqura; Tipo bala. 98; E 2 1/2 ARCHIVO SIN; 1; Hikvision; Tipo bala. 99; S1 RAMPA/BODEGA LIMPIEZA; 1; SÓTANO 1; Siqura; Tipo bala. 100; S1 RAMPA; 1; Siqura; Tipo bala. 101; S1 1/2 RAMPA; 1; Siqura; Tipo bala. 102; S2 RAMPA; 1; SÓTANO 2; Siqura; Tipo bala. 103; S2 BODEGA; 1; Siqura; Tipo bala. 104; S2 1/2 CAJONES FINALES; 1; Siqura; Tipo bala. 105; MZ ELEVADORES; 1; MEZANINE; Hikvision; Domo. 106; MZ ARCHIVO EXBECARIOS; 1; Hikvision; Domo. 107; MZ SITE; 1; Hikvision; Domo. 108; MZ SITE INT.; 1; Hikvision; Domo. 109; MZ COMEDOR; 1; Hikvision; Domo. 110; MZ COMEDOR BARRA; 1; Hikvision; Domo. 111; MZ ALMACÉN (ESTÁN EN EL E1); 1; Hikvision; Tipo bala. 112; MZ ALMACÉN 2 (ESTÁN EN EL E1); 1; Hikvision; Tipo bala. 113; MZ CAFETERIA; 1; Hikvision; Domo. 114; ARCHIVO; 1; Hikvision; Domo. 115; MZ SUR SISTEMA; 1; Hikvision; Domo. 116; MZ ENTRADA SISTEMAS; 1; Hikvision; Domo. 117; MZ PASILLO SISTEMAS; 1; Hikvision; Domo. *La lista es enunciativa más no limitativa. LA UBICACIÓN DE LOS INMUEBLES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS SERÁN LOS SIGUIENTES: INMUEBLE; DIRECCIÓN. EDIFICIO SEDE:; Avenida Insurgentes Sur No. 1582, Colonia Crédito Constructor, C.P. 03940, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México.. CENDI:; Patricio Sanz No. 1317, Colonia del Valle, Demarcación Territorial Benito Juárez, C.P. 03200, Ciudad de México.. HORARIO PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS: De lunes a viernes de 9:00 horas a 19:00 horas. CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de circuito cerrado de televisión (CCTV) y audio, deberá ser garantizado mediante un escrito firmado por el representante legal, por un periodo de 3 meses para el mantenimiento preventivo y un año para el mantenimiento correctivo, contados a partir de la fecha de la realización de los servicios de mantenimientos proporcionados. El proveedor deberá obtener la aprobación de los servicios realizados por el Titular de la Dirección de Servicios Generales, Obras y Control de Bienes de la Secihti, en los documentos mencionados en los entregables. El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y Audio, deberá incluir la mano de obra, equipo y el material consumible empleado durante la ejecución del servicio. II) TIEMPOS DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Los servicios de mantenimientos preventivos consistirán en: Los servicios de mantenimiento preventivo al equipo de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Audio e instalación de equipos, serán 2, los cuales deberán realizarse de la siguiente manera: El primero será en el mes de abril de 2026, el segundo será a los seis meses en octubre de 2026, concluido el primer servicio o según sea requerido por la persona Titular de la Dirección de Servicios Generales, Obras y Control de Bienes de la Secihti. Los servicios de mantenimientos correctivos consistirán en: Los servicios de mantenimiento correctivo que sean necesarios dentro de la vigencia del contrato. El servicio de mantenimiento correctivo al equipo de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y Audio, deberá incluir la mano de obra, equipo y el material consumible empleado durante la ejecución del servicio. Los materiales, herramientas y el equipo de diagnóstico necesarios, deberán ser los adecuados para garantizar los servicios a realizar. La persona Titular de la Jefatura de Servicios Generales de la Secihti, en conjunto con el proveedor realizará pruebas periódicas del (CCTV) y Audio para constatar el buen funcionamiento de los equipos. - OBLIGACIONES DEL “PRESTADOR DEL SERVICIO”: - Prestar el servicio de conformidad con el Anexo Técnico, descripciones y características señalados en el presente Anexo Técnico. - Considerar todos los aspectos logísticos para la prestación del servicio a entera satisfacción del administrador del instrumento contractual. - Proporcionar toda la información y/o documentación relacionada con el instrumento contractual que se llegue a formalizar, que en su momento requiera la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y/o el Órgano Interno de Control en “LA SECRETARÍA”, de conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; dicha información será aquella relativa a su participación en el procedimiento de contratación y hasta la prestación del servicio por el periodo establecido en la normatividad vigente aplicable. - MECANISMOS PARA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y COMPROBACIÓN: ENTREGABLES: - El proveedor presentará reporte técnico a la persona Titular de la Jefatura de Servicios Generales de la Secihti, de los servicios efectuados en los Inmueble de la Secretaría (Edificio Sede y CENDI) indicando el estatus de las condiciones de operación, los parámetros observados, los trabajos realizados y las recomendaciones; así como alertar sobre las partes que se requieran sustituir a los equipos de Audio, Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) e Instalación de Equipo en Edificio Sede y CENDI. - En caso de que los equipos de Audio y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) requieran mantenimiento correctivo, el proveedor deberá presentar a la persona Titular de la Jefatura de Servicios Generales de la Secihti, previamente a la ejecución de los trabajos, un diagnóstico y la cotización de las refacciones a sustituir, con el desglose de cada una de estas y su respectivo costo unitario, en caso de que no se encuentre dentro de la propuesta económica recibida. - Escrito de Garantía por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Audio e instalaciones de equipo, de acuerdo a lo estipulado en el primer párrafo del rubro condiciones de los servicios de mantenimiento, estipulado en el presente Anexo Técnico. - Dentro de los 10 días hábiles posteriores al inicio de la vigencia del servicio, el proveedor deberá entregar escrito en papel membretado firmado por el apoderado legal, donde indique el nombre del ejecutivo que atenderá la cuenta en la Secihti, cargo, teléfono celular y fijo, correo electrónico y dirección. Los Reportes Técnicos y el escrito de garantía deberán ser presentados junto con el CFDI, a mes vencido dentro de los primeros 15 días hábiles y ser entregados a través de un escrito dirigido a la persona Titular de la Dirección de Servicios Generales, Obras y Control de Bienes de la Secihti, ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 1582, 2do piso ala norte, Colonia Crédito Constructor, Código Postal 03940, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. - PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES/PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS/ARRENDAMIENTO: La vigencia del servicio será a partir del día siguiente hábil a la notificación de adjudicación y/o fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026. |
| --- |
| CONDICIONES CONTRACTUALES |  |
| Modalidad del instrumento contractual a suscribir: | El instrumento contractual que derive del procedimiento de contratación será abierto por montos (mínimos y máximos), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68 de la LAASSP y 130 del RLAASSP. |
| Condición de los precios y en su caso mecanismo de ajuste | Los servicios a contratar serán bajo la condición de precio fijo durante el plazo para la prestación del servicio y la vigencia del instrumento contractual que se formalice. |
| Forma de pago: | De conformidad con lo establecido en los artículos 73 de la LAASSP, 134 del RLAASSP, y las Políticas Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios (POBALINES), “LA SECRETARÍA” efectuará el pago al “PRESTADOR DEL SERVICIO” a mes vencido de acuerdo a los servicios que se hayan devengado en el mes objeto de pago, dentro de los 17 (diecisiete) días hábiles posteriores a la entrega y aceptación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), factura en formato PDF; factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste su validación, con la aprobación mediante firma y sello del “ADMINISTRADOR DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”, a entera satisfacción de los entregables del mes correspondiente para que el pago proceda. Los pagos del mantenimiento preventivo serán 2: Los cuales se realizarán a la presentación del CFDI; una vez que hayan realizado los trabajos y presentados los entregables correspondientes a entera satisfacción, el primer pago será a la conclusión del servicio realizado en el mes de abril de 2026 y el segundo en octubre de 2026 con sus entregables respectivos y aprobados a entera satisfacción por la persona Titular de la Dirección de Servicios Generales, Obras y Control de Bienes de la Secihti. Los pagos del mantenimiento correctivo: Serán cuando se presenten fallas dentro del periodo de la vigencia del servicio a partir del día siguiente hábil a la notificación de adjudicación y/o fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026. |
| Penas convencionales: | En caso de que hubiera retraso en la entrega del servicio, se aplicará una pena convencional de 2 al millar (0.002), por cada día hábil de atraso en la prestación del servicio. Lo anterior, con fundamento en el artículo 65, inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Dependencia. |
| Deductivas: | Se realizarán conforme a lo siguiente: CONCEPTOS; NIVEL DE SERVICIO; UNIDAD DE MEDIDA; DEDUCCIÓN; LÍMITES DE INCUMPLIMIENTO. Reparación parcial o deficiente en los equipos de circuito cerrado de T.V. o en los equipos de audio.; Reparación con refacciones, piezas o herramientas, que no sean acorde a las especificaciones originales de fábrica o recomendaciones del fabricante.; Por cada equipo considerado en el Anexo Técnico (cámaras, DVR, discos duros, entre otros), que no se le realice la reparación adecuadamente.; 2% de costo del valor facturado.; Hasta en 10 equipos, durante la vigencia del contrato.. |
| Anticipo: | Para la presente contratación no se otorgarán anticipos. |
| Garantía de cumplimiento: | El proveedor deberá presentar póliza de fianza expedida por afianzadora mexicana autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas o cheque certificado o de caja expedida a favor de la Secihti y/o depósito en efectivo; por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo adjudicado antes de I.V.A., dentro del plazo establecido en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La garantía de cumplimiento únicamente podrá ser liberada por la persona Titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secihti, con el visto bueno de la persona Titular de la Dirección de Servicios Generales, Obras y Control de Bienes de la Secihti. |
| Tipo de Moneda | El tipo de moneda con la que deberá presentar su propuesta económica será en Moneda Nacional. |
| Otras garantías que se deben considerar: | No se requiere la presentación de otra garantía durante el presente procedimiento de contratación. |
| Vigencia del instrumento contractual y Plazo para la prestación del Servicio: | La vigencia del instrumento contractual será a partir del día de su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2026. El plazo para el inicio de la prestación del servicio será a partir del día siguiente hábil a la notificación de adjudicación y/o fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la LAASSP y 129 de su Reglamento. |
| Prórrogas | Durante la presente contratación no se otorgarán prórrogas para el cumplimento de obligaciones. |
| Nombre y cargo del servidor público quien administrará y verificará el cumplimiento del instrumento contractual correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción III Bis y 129 penúltimo párrafo del RLAASSP. | La administración del contrato se llevará a cabo por el Director de Servicios Generales, Obras y Control de Bienes, o quien lo supla o sustituya en el cargo y/o funciones. |
| Servidor público designado por el administrador del instrumento contractual para apoyar en la supervisión de la prestación de los servicios objeto del instrumento contractual. | El Administrador del Contrato se auxiliará de la Supervisora Operativa del Contrato, la Subdirectora de Servicios Generales y Mantenimiento, o quien la supla o sustituya en el cargo y/o funciones, para vigilar la correcta prestación del Servicio. |

| Elaboró | Autorizó |
| --- | --- |
| Lcda. Nancy Cruz García Subdirectora de Servicios Generales y Mantenimiento | Lcdo. Manuel Alejandro Torres Silva Director de Servicios Generales, Obras y Control de Bienes |